## Capa
Nome do município
Custos operacionais de um sistema de esgotamento sanitário
xx/xx/2022

## Esgoto gerado
CUSTOS OPERACIONAIS DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES
| Valor do investimento | 3.5 | R$ (milhões de reais)
| População atendida pelo SES | 2000 | habitantes
| Volume total gerado | 14100.48 | m³/mês
| Volume total gerado | 5.44 | l/s
| Vazão gerada | 4.44 | l/s
| Vazão gerada por infiltração | 1 | l/s
| Cota per capita dia | 200 | l/hab x dia
| Coeficiente de retorno | 0.8
| K1 - coeficiente de dia de maior consumo | 1.2
| K2 - coeficiente de hora de maior consumo | 1.5
| Número de ligações | 500 | unidade
| Rede estimada | 5000 | metro
| Metros de rede por ligação | 10 | m/ligação
| Número de habitantes por domicílio | 4 | habitantes/domicílio
| Taxa de infiltração | 0.0002 | L/s x m
Entrada de dados

## Custos de operação
Nome do município
Custos operacionais de um sistema de esgotamento sanitário
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS |  |  | Especificação | Qtde | Valor Unitário | Valor mensal
Kit manutenção - 5 anos |  |  | 1 | 1% | 33032.584 | 330.3258
Manutenção dos veículos |  |  | percentual | 1.5% | 97776.4487 | 1466.6467
MANUTENÇÃO DA ETE |  |  | Especificação | % | Valor Unitário | Valor mensal
Manutenção civil, elétrica e hidráulica da ETE |  |  | Novo | 2% | 0.11561 | 0.0023123
RETORNO DOS INVESTIMENTOS |  |  | Especificação | Qtde | Valor Unitário | Valor mensal
Total dos investimentos |  |  | Novo | 100% | 10900.7624 | 10900.7624
CUSTO DIRETO DO PESSOAL |  |  |  | qte | Salario | Custo Mensal
Empregados necessários para atendimento |  | Sálario médio | 1900 |  | Individual
Encarregado |  |  |  | 1 | 3500 | 3500
Operadores ETE |  |  |  | 4 | 2500 | 10000
Pessoal manutenção rede |  |  |  | 5 | 1800 | 9000
Ajudande geral |  |  |  | 5 | 1200 | 6000
Adicional de Insalubridade 40% |  |  |  | 15 | 420 | 6300
Total de empregados/folha de salários |  |  |  | 15 |  | 34800
Total Encargos trabalhistas: |  |  |  |  | 97.44% | 33908.7354
TOTAL CUSTO DIRETO DE PESSOAL | [5 empty] | 68708.7354
BENEFICIOS - UNIFORMES / EPI´s
Descrição | Medida | Preço | Quant. ano | Func | Custo/func. | Custo Mensal
Calça | unidade | 42 | 4 | 15 | 14 | 210
Camiseta | unidade | 25 | 6 | 15 | 12.5 | 187.5
Botina | pares | 45 | 2 | 15 | 7.5 | 112.5
Óculos | unidade | 3.9 | 3 | 15 | 0.975 | 14.625
Máscara | unidade | 1 | 45 | 15 | 3.75 | 56.25
Abafador | unidade | 13 | 3 | 15 | 3.25 | 48.75
Protetor Auricular | unidade | 1 | 6 | 15 | 0.5 | 7.5
BENEFICIOS - UNIFORMES / EPI´s | [5 empty] | 637.125
OUTROS CUSTOS |  | R$ | unidade | Quantidade/mês |  | Valor mensal
Custo de combustivel veículo pequeno |  | 4 | R$/l | 400 |  | 1600
Custo de combustivel veículo grande |  | 3.6 | R$/l | 300 |  | 1080
Custo de combustivel retoescavadeira |  | 3.6 | R$/l | 300 |  | 1080
Troca de óleo, lubrificação, lavagem etc |  | 400 | R$/ano | 6 |  | 2400
Custo de energia elétrica |  | 0.18 | R$/m³ ET | 14100.48 |  | 2538.0864
Material de tratamento |  | 0.05 | R$/m³ ET | 14100.48 |  | 705.024
Transporte e disposição do lodo |  | 0.15 | R$/m³ ET | 14100.48 |  | 2115.072
TOTAL OUTROS CUSTOS | [5 empty] | 11518.1824
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS |  | % | unidade | R$/mês |  | Valor mensal
Despesas gerais e administrativas |  | 25% | % | 93561.78 |  | 23390.445
TOTAL OUTROS CUSTOS | [5 empty] | 23390.445
CUSTOS MENSAIS DE GESTÃO DOS RESÍDUOS DO SHOPPING |  |  |  |  | % | R$
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1.537% | 1796.9726
MANUTENÇÃO DA ETE |  |  |  |  | 1.977e-06% | 0.0023123
RETORNO DOS INVESTIMENTOS |  |  |  |  | 9.321% | 10900.7624
CUSTO DIRETO DO PESSOAL |  |  |  |  | 58.75% | 68708.7354
BENEFICIOS - UNIFORMES / EPI´s |  |  |  |  | 0.5448% | 637.125
OUTROS CUSTOS |  |  |  |  | 9.849% | 11518.1824
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  | 20% | 23390.445
TOTAL GERAL DOS CUSTOS |  |  |  |  | 100% | 116952.225
CUSTO TOTAL | [5 empty] | Valor mensal
TOTAL GERAL DOS CUSTOS | [5 empty] | 116952.225
CUSTOS | [5 empty] | 116952.225
R$/m³ |  |  | 14100.48 | m³ |  | 8.2942
R$/economia/mês |  |  | 500 | economias |  | 19.492
R$/habitante/mês |  |  | 2000 | habitantes |  | 4.873

## Investimentos
Nome do município
INVESTIMENTOS
www.calculador.com.br/calculo/financiamento-price
EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÃO | Vida útil (anos) | SITUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | FINANCIAMENTO TABELA PRICE |  | PROJEÇÃO ANUAL
[6 empty] | 240 | 1%
Investimentos em obras | 20 | Nova | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.0096345 |  | 0.11561
Veículo de manutenção | 5 | Novo | 4 | 60000 | 240000 | 2642.6067 |  | 31711.2806
Caminhão Basculante | 10 | Novo | 2 | 200000 | 400000 | 2202.1723 |  | 26426.0672
Retroescavadeira | 10 | Novo | 2 | 300000 | 600000 | 3303.2584 |  | 39639.1008
Equipamentos de manutenção | 2 | Novo | 10 | 10000 | 100000 | 2752.7153 |  | 33032.584
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1340003.5 | 10900.7624 |  | 130809.1483

## BDI
Nome do município
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  | Adotar entre | Adotato
TOTAL DE CUSTOS
Administração Central | AC | 5 -10% | 3%
A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL reúne todos os custos da sede da empresa, inclusive o custo de comercialização, gestão de pessoal, contabilidade, pró-labore de sócios, departamento de compras e equipe de elaboração de propostas de preços, facilmente conhecidos através da contabilidade gerencial das empresas.
AC = (Custo mensal ou anual da sede)/(Custo total mensal ou anual da empresa)
Custos Financeiros | CF | 0 - 15% | 0%
Os CUSTOS FINANCEIROS visam a corrigir monetariamente os déficits de caixa que os contratos apresentam, principalmente em função da forma de medição e pagamento dos mesmos. A fórmula pode ser utilizada da seguinte maneira
CF = ((1+t/100) -1) (n/100) x 100
t = taxa de juros de mercado ou de correção monetária, em percentagem ao mês.
n = número de dias decorridos entre a data de equilíbrio dos desembolsos e a efetivação do recebimento contratual. Em média, podemos considerar 1/4 ou 25% dos dias decorridos entre o início da execução do empreendimento e a data do primeiro recebimento.
Tributos | ST |  | 14.25%
Total do Faturamento antes dos impostos
Tributos Federais: Pis/Cofins |  | 9.25%
Tributos Municipais: ISS |  | 5%
Tributos Federais - IRPJ (25% s/lucro) |  | 0%
Tributos Federais - CSLL (9% s/lucro) |  | 0%
Lucro | L | 8 - 32% | 0%
O LUCRO PREVISTO da proposta é definido exclusivamente pelo prestador de serviço ou empresa contratada. É considerado um percentual e essencial para a sobrevivência e modernização das empresas. O percentual do lucro de cada empresa é definido em função do interesse da empresa no contrato, da análise de risco da proposta, do comportamento conhecido do cliente, da regularidade e exatidão do pagamento, da concorrência, da complexidade do projeto e, principalmente, das condições de mercado.
Margem de incerteza | MI | 5 - 10% | 0%
A MARGEM DE INCERTEZA visa a situar a estimativa de custos elaborada pelo orgão contratante em função da inexatidão ao calculá-la, em um intervalo elástico de aceitabilidade, permitindo que o proponente corrija o preço de referência da Licitação ao orçar detalhadamente o projeto.
TOTAL GERAL |  |  | 20.12%

## Encargos sociais
Nome do município
CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS
1 | GRUPO 2.1 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 36.8 | %
| Instituto Nacional de Securidade Social - INSS | 20 | %
| Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | 8 | %
| Serviço Social do Comércio - SESC | 1.5 | %
| Serviço Nacional do Aprendizado do Comércio - SENAC | 1 | %
| Salário Educação | 2.5 | %
| Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - SEBRAE | 0.6 | %
| Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | 0.2 | %
| Seguro contra os Riscos de Acidente de Trabalho | 3 | %
| TOTAL | 36.8 | %
2 | GRUPO 2.2 - DIAS NÃO TRABALHADOS | 11.7116 | %
| Férias anuais | 9.1818 | %
| Faltas justificadas | 1.3808 | %
| Auxílio enfermidade | 0.49314 | %
| Aviso prévio trabalhado | 0.1841 | %
| Licença paternidade | 0.1841 | %
| Cursos | 0.28766 | %
| TOTAL | 11.7116 | %
3 | GRUPO 2.3 - ENCARGOS DE DEMISSÃO | 1.9586 | %
| Aviso prévio indenizado | 1.8364 | %
| Empregados demitidos | 100 | %
| Permanência média na empresa | 60 | meses
| Multa sobre FGTS acumulado no período) | 50 | %
| Correção anual do FGTS | 3 | %
| Correção mensal do FGTS | 0.247 | %
| Depósito por rescisão sem justa causa | 0.12229
| % mensal paga pelo empregador para o FGTS | 8 | %
| Contribuição mensal FGTS | 0.73454 | %
| Contribuição sobre 13º | 1.4911 | %
| Valor acumulado corrigido | 19.62 | %
| TOTAL | 1.9586 | %
4 | GRUPO 2.4 - ABONOS LEGAIS | 12.3699 | %
| 13º salário | 9.3093 | %
| Abono de férias (1/3) sobre férias | 3.0606 | %
| TOTAL | 12.3699 | %
5 | GRUPO 2.5 - REINCIDÊNCIAS | 8.862 | %
| Grupo 2.1 x Grupo 2.2 | 4.3099 | %
| Grupo 2.1 x Grupo 2.4 | 4.5521 | %
| TOTAL | 8.862 | %
SUB TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 71.7021 | %
9 | GRUPO 2.6 - ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.7368 | %
| Auxílio alimentação | 19.8947 | %
| % dos funcionários que recebem auxílio alimentação | 100 | %
| Valor do auxílio alimentação (R$) | 18 | reais
| Parcela subsidiada pela empresa | 100 | %
| Número média de dias úteis mês | 21 | dias
| Salário médio dos funcionários que recebem | 1900 | reais
| % sobre o salário | 19.89%
| Vale transporte | 2.8421 | %
| % dos funcionários que recebem vale transporte | 100 | %
| Salário médio do funcionário que recebe - Analista | 1900 | reais
| Valor médio diário do vale transporte (R$) | 8 | reais
| Número média de dias úteis mês | 21 | dias
| % de desconto do vale transporte do funcionário | 6 | %
| Desconto do funcionário (salário x 6%) | 114 | reais
| Custo da empresa com vale transporte | 54 | reais
| % sobre o salário | 2.8421 | %
| Assistência médica | 1 | %
| Seguro coletivo | 2 | %
| TOTAL | 97.4389 | %

## Horas trabalhadas
Nome do município
HORAS TRABALHADAS
Nº |  | DADOS | UNIDADE | OBSERVAÇÃO
1 | NÚMERO MÉDIO DE DIAS IMPRODUTIVOS | 122.2857
1.1 | Número de dias no ano: | 365 | dias | Definido
1.2 | Número de dias na semana: | 7 | dias | Definido
1.3 | Número de sábado e domingo na semana: | 2 | dias | Definido
1.4 | Número de semanas no ano: | 52.1429 | semanas | Calculado | (1.1/1.2)
1.5 | Número de sábados e domingos no ano: | 104.2857 | dias | Calculado | (1.3 x 1.4)
1.6 | Número de feriados em dias úteis: | 18 | dias
1.7 | Dias improdutivos no ano: | 122.2857 | dias | Calculado | (1.5 + 1.6)
2 | NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS PELA EMPRESA | 161.8095
2.1 | Total de dias trabalhados por ano: | 242.7143 | dias | Calculado | (1.1 - 1.7)
2.2 | Jornada diária de trabalho: | 8 | horas | Definido | Acordo coletivo
2.3 | Número de horas trabalhadas por ano: | 1941.7143 | horas | Calculado | (2.1 x 2.2)
2.4 | Número de meses no ano: | 12 | meses | Definido
2.5 | Número médio de horas trabalhadas pela empresa no mês | 161.8095 | horas | Calculado | (2.3 / 2.4)
3 | NÚMERO DE HORAS IMPRODUTIVAS DO EMPREGADO | 198.5644 | horas/ano |  | (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)
3.1 | Número de horas - Férias | 159.593 | horas | Calculado
3.1.1 | Número de dias de férias | 30 | dias | Definido
3.2 | Número de horas - Faltas justificadas | 24 | horas | Calculado | (3.2.1 x 2.2)
3.2.1 | Número de dias de faltas justificadas por ano: | 3 | dias | Definido
3.3 | Número de horas - Auxílio enfermidade | 8.5714 | horas | Calculado | ((2.2 x (3.3.2 - 3.3.3)) x (3.3.1 / 100)
3.3.1 | % de funcionários que recorrem ao auxílio enfermidade: | 10 | % | Definido
3.3.2 | Número de dias no auxílio enfermidade: | 15 | dias | Definido | Prazo concedido 15 dias - auxílo enfermidade
3.3.3 | Número de sábados e domingos no auxílio enfermidade: | 4.2857 | dias | Calculado | ((3.3.1 / 1.2) x 1.3))
3.4 | Número de horas - Aviso prévio | 3.2 | horas | Calculado | 3.4.1 x 2.2 x (3.4.3/100) x (3.4.4/100) x (3.4.2/2.4)
3.4.1 | Dias úteis dispensado do aviso prévio trabalhado: | 5 | dias | Calculado | (1.2 - 1.3) | (trabalha 1 semana a menos)
3.4.2 | Permanência média dos funcionários na empresa: | 24 | meses | Definido
3.4.3 | % de empregados que são demitidos: | 80 | % | Definido
3.4.4 | % de empregados que cumprem o aviso prévio: | 20 | % | Definido
3.5 | Número de horas - Licença Paternidade | 3.2 | horas | Calculado | (3.5.1 x 2.2 x (3.5.2/100) x (3.5.3/100)
3.5.1 | Dias de licença paternidade: | 5 | dias | Definido
3.5.2 | % de empregados do sexo masculino: | 80 | % | Definido
3.5.3 | % dos empregados que recorrem a licença: | 10 | % | Definido
4 | NÚMERO DE HORAS DE CURSOS | 5 | horas/ano | Definido
THIA | NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPRODUTIVAS: | 203.5644 | horas/ano | Calculado | (3 + 4)
THTA | NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS PELO EMPREGADO: | 1738.1499 | horas/ano | Calculado | (2.3 - THIA)
THTM | NÚMERO DE HORAS PRODUTIVAS DO EMPREGADO POR MÊS: | 144.8458 | horas/mês | Calculado | (THTA/2.4)